附件：

云浮 市 云城区 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2022年第 3 季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 |  | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河口希望小学 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/08/15 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 河口社区卫生服务中心 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/08/15 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 安塘夏洞中心小学 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/08/15 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安塘和兴饭店 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/08/15 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 云硫宾馆 | 广东广业云硫矿业有限公司水电分公司 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/08/16 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 云硫小学 | 广东广业云硫矿业有限公司水电分公司 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/08/16 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 城市花园 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/08/16 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 邓发中学 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/08/15 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 恒大城 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/08/16 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 市人民医院 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/08/16 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 市迎宾馆 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/08/09 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 云城区机关幼儿园 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/08/16 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 云浮市技师学院 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/08/15 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 云浮一中 | 广东广业云硫矿业有限公司水电分公司 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/08/16 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |  |  |  |
| 15 | 云浮中学 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/08/16 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |  |  |  |
| 16 | 南盛镇明珠楼饭店 | 云浮市云城区南盛镇经济发展总公司南盛自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/08/09 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐等指标 | 经检测，浑浊度、PH值、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希菌不达标，其他所检指标全部达标。 | 菌落总数为170CFU/mL（标准值为100CFU/mL）总大肠菌群和大肠埃希氏菌分别为430MPN/100ml和110MPN/100ml(标准限值均为不得检出），浑浊度8.1（标准限值3NTU)，PH值为6.45（标准值为6.5-8.5） |  |  | 不能说明健康风险程度，烧开后可安全饮用。 |  |
| 17 | 前锋村村民委员会 | 前锋镇水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/08/09 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐等指标 | 经检测，总大肠菌群、大肠埃希菌和PH值及肉眼可见物不达标，其他所检指标全部达标。 | 总大肠菌群和大肠埃希氏菌分别为170MPN/100ml和49MPN/100ml(标准限值均为不得检出），PH值5.70（标准限值6.5-8.5），肉眼可见泥沙(标准限值为无） |  |  | 不能说明健康风险程度，烧开后可安全饮用。 |  |
| 18 | 思劳镇卫生院 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/08/15 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |  |  |  |
| 19 | 思劳镇中心小学饭堂 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/08/15 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |  |  |  |
| 20 | 腰古镇镇政府食堂 | 云浮粤海水务有限公司（云浮市新区自来水厂） | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/08/15 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |  |  |  |
| 21 | 腰古中学 | 云浮粤海水务有限公司（云浮市新区自来水厂） | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/08/15 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |  |  |  |

云浮 市 云安区 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2022年第 3 季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六都镇庆丰村 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/08/02 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 2 | 六都镇卫生院饭堂 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/08/02 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 3 | 六都镇南乡幼儿园 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/08/02 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 4 | 云富花苑小区 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/08/02 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 5 | 云安区人民医院饭堂 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/08/02 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 6 | 六都镇上六村 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/08/02 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 7 | 六都镇下四村 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/08/02 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 8 | 六都镇烟墩村 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/08/02 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 9 | 云安区政府机关饭堂 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/08/02 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 10 | 六都镇狮石村 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/08/02 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 11 | 六都镇中心小学饭堂 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/08/02 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 12 | 云安区大东河鲜饭店 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/08/02 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 13 | 云安区晴朗宾馆 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/08/02 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 14 | 六都市场 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/08/02 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 15 | 云安中学饭堂 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/08/02 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 16 | 高村镇鸿宾饭店 | 云安区高村镇自来水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/07/26 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 17 | 白石镇永盛饭店 | 云安区白石镇翔顺自来水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/07/26 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 18 | 镇安镇中学 | 云安区镇安镇自来水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/07/26 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 19 | 石城镇旺记饭店 | 云安区石城镇安泉自来水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/07/26 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 20 | 富林镇云洪饭店 | 云安区富林镇云雾山自来水有限公司 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/07/28 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 21 | 都杨镇中心小学 | 云浮新区自来水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/08/02 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |

云浮 市 罗定市 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2022年第 3 季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指示的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗定市实验中学 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022/08/15 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 2 | 罗定市技工学校 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022/08/15 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 3 | 罗定市职业技术学院 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022/08/15 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 4 | 罗定市中等职业技术学校 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022/08/15 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 5 | 罗定市泷州中学 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022/08/15 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 6 | 罗定市第四中学 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022/08/15 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 7 | 大湾镇政府 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022/08/15 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 8 | 罗定市罗城街道兴隆路133号 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022/08/15 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 9 | 罗定市附城街道罗定第一中学 | 罗定粤海水务有限公司（附城水厂） | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022/08/09 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 10 | 罗定市素龙街道素龙中学 | 罗定粤海水务有限公司素龙水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022/08/03 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 11 | 罗定市华石镇大未村委 | 罗定市华泉自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022/08/09 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 12 | 罗定市榃滨镇榃滨村委 | 罗定市榃滨镇桂源自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022/08/09 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 13 | 罗定市生江镇双脉村委 | 罗定市生江镇长河自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022/08/04 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 14 | 罗定市连州镇连州村委 | 罗定市明湖自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022/08/08 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 15 | 罗定市黎少镇田心村委 | 罗定市红辉自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022/08/04 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 16 | 罗定市泗纶镇泗安村委 | 罗定市泗纶镇自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022/08/08 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 17 | 罗定市加益镇旺水村委 | 罗定市加益镇源福自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022/08/08 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 18 | 罗定市龙湾镇大石村委 | 罗定市龙湾镇柏宝自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022/08/08 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为菌落总数、总大肠菌群和大肠埃希氏菌超标，其他所检指标全部达标。 | 菌落总数不合格的检测值为160 cfu/ml, (标准限值为≦100cfu /ml），总大肠菌群不合格的检测值 为>200.5 MPN/ 100ml ，(标准限值为不得检出），大肠埃希氏菌不合格的检测值为56 MPN/100ml ，(标准限值为不得检出）。 | 不能说明健康风险程度，烧开后可安全饮用。 |
| 19 | 罗定市罗平镇平垌村委 | 罗定市罗平镇罗泉自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022/08/16 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 20 | 罗定市罗镜镇云龙村委 | 罗定市罗镜自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022/08/04 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 21 | 罗定市太平镇丽塘村委 | 罗定市太平自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022/08/16 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 22 | 罗定市䓣塘镇石碑村委 | 罗定市䓣塘镇润康自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022/08/17 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 23 | 罗定市船步中学 | 罗定粤海水务有限公司（船步水厂） | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022/08/17 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 24 | 罗定市分界镇石牌村委 | 罗定市分界镇石英自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022/08/04 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 25 | 罗定市金鸡镇大岗村委 | 罗定市金鸡镇永康自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022/08/03 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 26 | 罗定市围底镇五华村委 | 罗定粤海水务有限公司围底水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022/08/03 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 27 | 罗定市苹塘中学 | 罗定粤海水务有限公司围底水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022/08/03 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |

云浮 市 新兴县 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2022年第 3 季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的 检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新城镇大南路南段48-50号 | 新兴县兴塘自来水有限公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022/07/23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 2 | 新城镇陇塘计岗村 | 新兴县兴塘自来水有限公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022/07/23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 3 | 新城镇城西路 | 新兴县供水管理中心（供水一厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022/07/21 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 4 | 新城镇南外新街2号 | 新兴县供水管理中心（供水一厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022/07/21 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 5 | 新城镇环城南路69号 | 新兴县供水管理中心（供水一厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022/07/21 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 6 | 新城镇沿江南路121号 | 新兴县供水管理中心（供水一厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022/07/21 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 7 | 新城镇育才路53号 | 新兴县供水管理中心（供水二厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022/07/22 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 8 | 新城镇育才南路1号 | 新兴县供水管理中心（供水二厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022/07/22 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |

| 9 | 新城镇洞口黄岗开发区11号 | 新兴县供水管理中心（供水二厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022/07/22 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 新城镇东郊教育科枝园 | 新兴县供水管理中心（供水二厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022/07/22 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 11 | 太平镇政府西侧约130米 | 新兴县东源供水工程有限责任公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022/07/28 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 12 | 车岗镇车岗圩11号 | 新兴县供水管理中心（供水二厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022/07/22 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |

| 13 | 东成镇布乾岭 | 新兴县东源供水工程有限责任公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022/07/25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 稔村镇圩镇 | 新兴县东源供水工程有限责任公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022/07/27 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 15 | 水台镇旧街41号 | 新兴县水台镇自来水厂 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022/07/19 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果达标。 |  |  |
| 16 | 六祖镇雅岗村 | 新兴县六祖镇集成自来水厂 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022/07/28 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 17 | 簕竹镇163号 | 新兴县北峰供水工程有限责任公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022/08/03 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 18 | 河头镇484县道河头圩 | 新兴县北峰供水工程有限责任公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022/08/03 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 19 | 天堂镇五一村民委员会侧 | 新兴县北峰供水工程有限责任公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022/08/04 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 20 | 里洞镇大庙岗 | 新兴县里洞镇自来水厂 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022/08/01 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标部分结果不达标。 | 肉眼可见物：少量微粒沉淀：游离余氯标准限值 ：≥0.05，检出值：0.03；总大肠菌群(mpn/100ml)标准值：不得检出，检出值: 1600；细菌总数(cfu/ml)标准限值：≤500，检出值:530，大肠埃希氏菌(mpn/100ml)标准值：不得检出，检出值: 1600。 | 建议净化后烧开饮用。 |

云浮 市 郁南县 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2022年第 3 季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指示的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郁南县桂圩镇 | 桂圩镇桂河自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022/09/02 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 |  |  |
| 2 | 郁南县通门镇 | 通门镇自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022/08/29 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果中，总大肠菌群不合格。其余所检项目均达标。 | 总大肠菌群的检测值为不得检出。 | 查明水源周边环境是否存在不同程度污染源（如：污水沟、畜圈、粪坑），加 强周边环境卫生管理。 |
| 3 | 郁南县建城镇 | 建城镇汤氏自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022/08/29 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 |  |  |
| 4 | 郁南县宝珠镇 | 宝珠镇荔乡自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022/08/29 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果中，总大肠菌群不合格。其余所检项目均达标。 | 总大肠菌群的检测值为不得检出。 | 查明水源周边环境是否存在不同程度污染源（如：污水沟、畜圈、粪坑），加 强周边环境卫生管理。 |
| 5 | 郁南县大方镇 | 大方镇甘和自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022/08/24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 |  |  |
| 6 | 郁南县千官镇 | 千官镇自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022/09/02 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果中消毒剂测量指标不合格。其余所检项目均达标。 | 消毒剂测量指标未检出。标准限值： 末梢水：0.02 mg/L≤二氧化氯≤0.8mg/L 0.05 mg/L≤余氯≤2mg/L。 | 加强消毒剂投放管理。 |
| 7 | 郁南县大湾镇 | 罗定粤海水务有限公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022/08/25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 |  |  |
| 8 | 郁南县河口镇 | 河口镇自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022/08/25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果中，总大肠菌群不合格。其余所检项目均达标。 | 总大肠菌群的检测值为不得检出。 | 查明水源周边环境是否存在不同程度污染源（如：污水沟、畜圈、粪坑），加 强周边环境卫生管理。 |
| 9 | 郁南县宋桂镇 | 宋桂镇鲤鱼山自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022/08/25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果中，总大肠菌群、消毒剂测量指标不合格，其余所检项目均达标。 | 总大肠菌群的检测值为不得检出。 消毒剂测量指标未检出。标准限值： 末梢水：0.02 mg/L≤二氧化氯≤0.8mg/L 0.05 mg/L≤余氯≤2mg/L。 | 1.查明水源周边环境是否存在不同程度污染源（如：污水沟、畜圈、粪坑），加 强周边环境卫生管理。 2.加强消毒剂投放管理。 |
| 10 | 郁南县东坝镇 | 东坝镇自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022/07/29 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 |  |  |
| 11 | 郁南县历洞镇 | 历洞镇自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022/08/24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 |  |  |
| 12 | 郁南县连滩镇 | 连滩镇连东自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022/08/26 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标 。 |  |  |
| 13 | 郁南县南江口镇 | 南江口镇自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022/08/05 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标 。 |  |  |
| 14 | 郁南县平台镇 | 平台镇何氏自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022/07/28 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标 。 |  |  |
| 15 | 蔡朝焜纪念中学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022/08/30 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 |  |  |
| 16 | 郁南县天窝小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022/06/02 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 |  |  |
| 17 | 郁南县水塘小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022/06/02 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 |  |  |
| 18 | 博学幼儿园 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022/09/01 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 |  |  |
| 19 | 都城镇平南村 | 都城镇平南村饮水工程 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022/09/01 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 |  |  |
| 20 | 西江实验学校 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022/09/01 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 |  |  |
| 21 | 都城镇中心小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022/09/01 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 |  |  |
| 22 | 天窝小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022/09/01 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 |  |  |
| 23 | 古丰小学 | 古丰小学（自建供水） | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022/09/01 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 |  |  |
| 24 | 郁南县职业技术学校 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022/09/01 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 |  |  |
| 25 | 都城镇梁锦枝小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022/09/01 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 |  |  |

备注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限制范围内评价为合格。

（3）微生物项目指标超标时的健康风险提示及安全饮水建议：查明周边环境是否存在不同程度污染源（如：污水沟、畜圈、粪坑），加强周边环境卫生管理。