云浮市生态环境局

云环审〔2023〕15号

关于云浮110千伏金富输变电工程（重大变动）环境影响报告表的批复

广东电网有限责任公司云浮供电局（统一社会信用代码：91445302736165326Y）：

你单位报批的《云浮110千伏金富输变电工程（重大变动）

环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、2017年，《云浮110千伏金富输变电工程建设项目环境影响报告表》经原云浮市环境保护局审批通过，批复文号：云环建管〔2017〕59号。基本情况如下：云浮110千伏金富输变电站工程建设项目位于云浮市云安区富林站界石下辖新村（站址）。变电站占地5403平方米，该工程项目主要有1×40MVA主变压器1台，同时配套建设110kV出线2回，解口110kV托苹线接入本站。一回至110kV托洞站，另一回至110kV苹塘站，路径方案全长8.8km。2018年，广东电网有限责任公司云浮供电局以“云供电建〔2018〕36号”对此项目初步设计进行了批复。

建设单位在施工阶段因线路避让工业区，工程线路发生位移，具体内容如下：本工程部分线路实际建设路径与原环评阶段的线路路径相比A16-A20段线路发生位移，变动后新增7个环境敏感点，占原环评数量（2个）的350%，属于“关于印发《输变电建设项目重大变动清单（试行）》的通知(环办辐射〔2016〕84号)”中重大变动情形。因此需要对此工程线路路径变动部分（A16-110kV托洞站段）重新报批环评。云浮110千伏金富输变电工程（重大变动）线路重大变动部分长度（A16-110kV托洞站）为1.544km，其中同塔双回架空线路（110kV富苹线、110kV托富线）长2×1.24km，单回架空线路（110kV托富线）长度1×0.304km。

二、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各污染因子稳定达标排放的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的工艺流程和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目运营过程中严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，采取有效的隔声、降噪等措施，确保线路沿途环境保护目标处满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 1 类标准限值要求。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

六、你单位应在收到本批复后 20 个工作日内，将批准后的报告表送云浮市生态环境局云安分局和云浮市生态环境局罗定分局。

云浮市生态环境局

2023年6月29日

公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局，市生态环境局罗定分局、云安分局，广东智环创新环境科技有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2023 年 6 月 29 日印发