云浮市生态环境局

云环审〔2023〕26号

# 关于郁南循环热力发电项目环境影响

# 报告书的批复

郁南县集贸和市政管理中心（统一社会信用代码：12445322MB2D76318W）：

你单位报批的郁南循环热力发电项目环境影响报告书（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、郁南循环热力发电项目位于云浮市郁南县宝珠镇宝珠村委合理坑，项目总用地面积86962.15m2，建构筑物占地面积17542.8m2，总建筑面积28946.8m2，总投资（一期）47625.46万元，其中环保投资6698.71万元。项目分两期建设，一期工程处理规模为生活垃圾700吨/日，二期工程（预留扩建）扩建规模350吨/日。本“报告书”为项目一期工程，主要建设内容为：一期主厂房，建设2×350吨/日机械焚烧线+1×18MW凝汽式汽轮发电机组以及配套的生产生活辅助及附属设施。项目主要服务范围为处理郁南县、云城区、云安区等区域的生活垃圾。

二、根据报告书的评价结论、云浮市生态环境局郁南分局的初审意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。工艺废气中的颗粒物、SO2、NOx、氯化氢、一氧化碳、重金属污染物、二噁英排放执行《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）表4生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物限值及其2019年修改单限值，NOx排放同时需满足《广东省2023年大气污染防治工作方案》（粤办函〔2023〕50号）相关要求，氨排放执行《垃圾发电厂烟气净化系统技术规范》（DL/T 1967-2019）限值。

无组织排放废气中，厂界氨、硫化氢、甲硫醇及臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建限值；颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放标准》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

（二）严格落实全厂水污染防治措施。项目处理垃圾渗滤液、生活污水及初期雨水、化验室废水、垃圾运输卸料等重点区域冲洗水、垃圾车冲洗水等高浓度废水通过高浓度废水处理回用系统处理；化水间反冲洗排水及非重点区域车间清洁废水、一体化净水器沉泥池排水及冷却塔排污水等低浓度废水通过低浓度废水处理回用系统处理。两套系统处理后的尾水均处理达到《城市污水再生利用—工业用水水质标准》（GB/T 19923-2005）中敞开式循环冷却塔补充用水水质标准要求后，作为循环冷却水补充水回用；膜浓缩液回主厂房综合利用，项目用水均不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相应声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。废催化剂、废化学试剂包装等危险废物委托有资质单位处置，项目产生的生活垃圾、污泥、废滤膜、废布袋、废活性炭、含油抹布及手套通过项目自身焚烧处置，其余的一般工业固体废物依法依规处置。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，配备足够容积的事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你单位应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计、施工、监理等招标文件及合同，明确责任。你单位应按照《排污许可管理条例》有关规定，依法申请排污许可证。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、请市生态环境局郁南分局严格落实事中事后属地监管责任，按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70 号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及竣工环境保护验收监管。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书送市生态环境局郁南分局，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

云浮市生态环境局

2023年9月12日

公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局、应急管理局、农业农村局、水务局、林业局，市生态环境局郁南分局，广东智环创新环境科技有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2023 年 9 月 12 日印发